Работа с кардиорегистратором «КР-01М» комплекса «КАМА»

- Соединить одноразовые электроды c кабелем отведений.

- Подготовить кожу пациента, снять защитную плёнку с электродов и наложить их на пациента.

| № | Отведение | Аналог | Электрод «+» | Электрод «-» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM-5 | V5 | Красный Позиция V5 | Жёлтый Рукоятка грудины справа |
| 2 | CS2 | V2 | Зелёный Позиция V2 | Синий Левая подключичная область вблизи 1/3 ключицы от грудины |
| 3 | IS | AVF | Коричневый Слева по передне-подмышечной линии в нижнее межреберье | Белый Левая подключичная область по средине ключицы |
| N |  |  |  | Чёрный Справа 5-е межреберье |