Работа с кардиорегистратором «КР-01М» комплекса «КАМА»

- Соединить одноразовые электроды c кабелем отведений.

- Подготовить кожу пациента, снять защитную плёнку с электродов и наложить их на пациента.

- Установить в батарейный отсек кардиорегистратора заряженный аккумулятор. После чего на экране кардиорегистратора должно отобразиться меню. Закрыть батарейный отсек.

Существует 2 режима проведения функциональной пробы:

- функциональная проба с применением компьютера (ЭКС отображается на экране компьютера).

- функциональная проба без применения компьютера (ЭКС отображается на экране кардиорегистратора).