Работа с монитором АД комплекса «Дон»

Постановка монитора АД

- Вставить заряженные аккумуляторы в монитор АД.

- Включить монитор АД (переключатель на боковой панели).

- Вставить кабель связи с компьютером в монитор АД. После чего на экране монитора должна отобразиться «дорожка» - - - - .

- Запустить программу «ОРМАД» .

- Нажать на кнопку «Постановка монитора».

- Нажать на кнопку «Создать пациента».

- Ввести Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, пол пациента и нажать на кнопку «ОК».

- Нажать на кнопку «Далее».

- Установить интервал измерений днём/ночью, дату и время начала исследования и нажать на кнопку «Далее».

- Нажать кнопку СТАРТ на мониторе АД (должен прозвучать звуковой сигнал).

- Нажать на кнопку «ОК».

- Нажать на кнопку «Да».

- В окне отображается процесс программирования монитора.

- Нажать на кнопку «ОК».

- Отсоединить от монитора АД кабель и нажать на кнопку СТАРТ на мониторе. После звукового сигнала на экране монитора должно отобразиться заданное время.

- Нажать на кнопку «Готово».

- Установить монитор АД на пациента.

- Нажать на кнопку СТАРТ и провести контрольное измерение.

Считывание данных из монитора АД

- Включить монитор АД (переключатель на боковой панели).

- Вставить кабель связи с компьютером в монитор АД. После чего на экране монитора должна отобразиться «дорожка» - - - - .

- Запустить программу «ОРМАД»  .

- Нажать на кнопку «Считывание данных».

- Нажать на кнопку СТАРТ на панели монитора АД (должен прозвучать звуковой сигнал).

- Нажать на кнопку «ОК».

- В окне отображается процесс чтения данных из монитора.

- Нажать на кнопку «Далее».

- Просмотреть считанное исследование.

Как связаться с ООО «Медиком»?

Если в процессе эксплуатации системы будут обнаружены технические неисправности

или ошибки в программном обеспечении, возникнут вопросы или предложения по

усовершенствованию, просьба обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО «Медиком»

115280, г. Москва, ул. Нагорная, д.31, корп.6, оф.13

Телефон: 8(495)961-0969.

Телефакс: 8(495)724-6030.

E-mail: medicom@medicom77.ru

URL www.medicom77.ru

Павел  Бухтеев - 8-926-465-14-26,  8-909-935-34-92